Інформація щодо процедури закупівель:
Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі
Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-05-008119-a

	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)
	Вид
процедури
закупівлі
	Очікувана
вартість
предмета
закупівлі,
грн.
	Обґрунтування


	
	
	
	технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	очікуваної вартості предмета закупівлі

	Електрична енергія (ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія) 
	Відкриті торги з урахуванням особливостей 

	923 661,93
	Якісні та технічні характеристики обумовлені вимогами ініціатора закупівлі.

1. Електрична енергія), - товар, у вигляді активної електричної енергії.
	Наймену-вання товару 
	Од. виміру
	Кількість
	Клас напруги
	Технічна характеристика

	Електрична енергія (ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія)
	[bookmark: _GoBack]кВт*год
	115 755
	2
	Показники електричної енергії, яка постачається Замовнику, повинні відповідати ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності»



2. Період постачання: з моменту укладання договору на постачання (закупівлю) електричної енергії по 30 листопада 2026 року.

3.        Перелік, адреса об’єктів, ЕІС-код точки (точок) комерційного обліку:

	№ п/п
	Адреса об'єкта
	ЕІС-код точки  комерційного обліку
	Рівень напруги кВ
	Категорія Точки обліку (клас А, клас Б)

	1
	Адмінбудівля, м. Кривий Ріг, вул. Антона Ігнатченка, 1А
	62Z7027666873762
	0,4
	Б

	2
	Амінбудівля (блок гаражів), м. Кривий Ріг, вул. Антона Ігнатченка, 1А
	62Z7715829552892
	0,4
	Б

	3
	Адмінбудівля, м. Кривий Ріг, вул. Пляжна, 23
	62Z4986750463138
	0,4
	Б

	4
	Адмінбудівля, м. Кривий Ріг, вул. Пляжна, 23
	62Z7393582970640
	0,4
	Б

	5
	Адмінбудівля, м. Кривий Ріг, вул. Пляжна, 23
	62Z6281042623013
	0,4
	Б

	6
	Об’єкт благоустрою: громадська вбиральня по вул. Героїв Маріуполя, 71
	62Z8536851430599
	0,38
	Б


4. Режим роботи основного електрообладнання:    - годин на добу:  24 год/добу
                           			                            - діб на тиждень: 7


Детальніші технічні та якісні характеристики викладені в Додатку 4 до тендерної документації, розміщеній в електронній системі закупівель 
	Розмір очікуваної вартості відповідає розміру бюджетного призначення. При визначенні очікуваної вартості Замовник керувався затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.



