Інформація щодо процедури закупівель:

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-25-007326-a

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | Вид процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. | Обґрунтування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | очікуваної вартості предмета закупівлі |
| Послуги із благоустрою населених пунктів (поточний ремонт фонтану «Каскад» у парку імені Миколи Скидана («Північний»)) (ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи). | Відкриті торги з особливостями | 2 142 573,00 | Якісні та технічні характеристики обумовлені вимогами ініціатора закупівлі. Термін надання послуги: до 01.08.2026 року. Послугу надати згідно з робочим проєктом «Поточний ремонт фонтану в парку Північний Тернівського району міста Кривий Ріг Дніпропетровської області», розробленим ФОП Ткачов А.Г. (додається в електронному вигляді Том 1, Том 2, Том 3). Після проведення робіт згідно з проєктом виконати збір усього обладнання в єдиний працюючий механізм з підключенням до функціонування (пусконаладочні роботи). Прийняття робіт виконується з обов’язковою демонстрацією функціонування фонтану «Каскад» згідно завдання на проектування. Матеріали і комплектуючі, які використовуватимуться при виконанні робіт, повинні бути новими, не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством, щодо походження товарів з країн стосовно яких діє Закон України «Про санкції» та з тимчасово окупованих територій. Послуги повинні бути якісними, надаватись своєчасно, відповідати діючим вимогам Державних стандартів України, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 (із змінами), Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з дотриманням вимог та норм ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» та інших технічних норм, правил та нормативів згідно з чинним законодавством України. Виконавцем надається дефектний акт, локальний кошторис з розрахунком договірної ціни, пояснювальна записка до локального кошторису, договірна ціна, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат. Відповідно до ст. 41 Закона України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами): в договорі виконавець надає інформацію про використовувані матеріальні ресурси згідно таблиці: Таблиця 1 № п/п; Найменування матеріального ресурсу з технічними характеристиками; Одиниця виміру; Кількість; Поточна ціна за одиницю, грн; у тому числі:; Країна походження товару. Відпускна ціна, грн; Вартість транспортування, грн; Заготівельно-складські витрати, грн. Всього, грн; Всього, грн; Всього, грн; Всього, грн. 1; 2; 3; 4; 5/6; 7/8; 9/10; 11/12; 13. При закупівлі врахувати зміну порядку дотримання норм законодавства щодо заборони ввезення на території України товарів з певних країн (наприклад росії, білорусі, ірану). Працівники, яких буде залучено до виконання послуги, повинні бути повністю забезпечені спецодягом/уніформою та інвентарем для виконання якісного ремонту. Під час виконання робіт Виконавець повинен забезпечити дотримання його персоналом правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог законодавства України щодо охорони праці. Виконавець забезпечує вчасну доставку на об’єкт обладнання, інвентарю, всіх необхідних матеріалів та засобів, що використовуються під час надання послуги, та постачає їх в міру необхідності. Виконавець несе відповідальність за виникнення аварійних ситуацій на об’єкті або пошкодження майна Замовника та відшкодовує Замовнику збитки у повному обсязі. Також Виконавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством за виникнення ситуації, що призвела до травмування людей на об’єкті. Обсяги робіт та витрат - частина проєкту за об'єктом «Поточний ремонт фонтану в парку Північний Тернівського району міста Кривий Ріг Дніпропетровської області», розробленим ФОП Ткачов А.Г. | При визначенні очікуваної вартості Замовник керувався затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а також фактичною вартістю послуг за відповідними договорами у попередніх періодах. Розмір очікуваної вартості відповідає розміру бюджетного призначення. |

Відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1829,02 |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,6 |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 127,68 |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд | 3,8 |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 426,68 |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3,8 |
| 7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - |
| 8 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - |
| 9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: |  |  |
| 9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 269,56 |
| 9.2 |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | - |
|  |  | коштів на виконання будівельних робіт: |  |  |
| 9.3 |  | у зимовий період | люд.год | - |
| 9.4 |  | у літній період | люд.год | - |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 2652,94 |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,6 |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |
| 10 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 50,83797 |
| 11 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,42197 |
| 12 | КБМ203-99 | Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 2,89892 |
| 13 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,05681 |
| 14 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 1,71626 |
| 15 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 2,0732 |
| 16 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 27,00239 |
| 17 | КБМ205-102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 257,1342 |
| 18 | КБМ233-151 | Апарат піскоструменевий | маш. год | 257,1342 |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 19 | КБМ200-73 | Пилка маятникова для різання металопрокату | маш. год | 0,2415 |
| 20 | КБМ233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 0,024725 |
| 21 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 10,8771 |
| 22 | КБМ270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 5,93965 |
| 23 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 24,9576 |
| 24 | КБМ270-163 | Прес ручний | маш. год | 0,13225 |
| 25 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 0,4466 |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 26 | С111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0008942 |
| 27 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0001266 |
| 28 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,271294 |
| 29 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,0000395 |
| 30 | С111-311 | Каболка | т | 0,00042 |
| 31 | С111-318 | Картон будівельний прокладний, марка А | т | 0,000078 |
| 32 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 1,18704 |
| 33 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0006208 |
| 34 | С111-796 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм | т | 0,0000565 |
| 35 | С111-807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,0015472 |
| 36 | С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,005382 |
| 37 | С111-874 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 5,8447 |
| 38 | +С111-874 варіант 1 | Сітка штукатурна скловоловниста | м2 | 116,05 |
| 39 | +С111-960 варіант 1 | Засувка латунна муфтова ф63мм | шт | 12 |
| 40 | С111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,000026 |
| 41 | С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,009296 |
| 42 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0002244 |
| 43 | С111-1608 | Дрантя | кг | 88,228 |
| 44 | С111-1631 | Замазка захисна | кг | 1,2 |
| 45 | С111-1655 | Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т | 0,000055 |
| 46 | С111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | т | 0,0004862 |
| 47 | С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,000185 |
| 48 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,304 |
| 49 | +С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0016652 |
| 50 | С111-1867 варіант 1 | Кріплення для трубопроводів | шт | 8 |
| 51 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,001242 |
| 52 | С112-54 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, ІV сорт | м3 | 0,0633 |
| 53 | С113-5 варіант 1 | Труби сталеві ф50х3,5 | м | 2 |
| 54 | С113-7 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 1,4 |
| 55 | С113-88 варіант 1 | Трійник різьбовий ф63 | 10шт | 0,4 |
| 56 | +С113-948-П1 варіант 1 | Форсунка каскад 130 | шт | 4 |
| 57 | +С113-948-П1 варіант 2 | Форсунка вулкан 200/19-6 | шт | 2 |
| 58 | +С113-1355 варіант 1 | Жорстка двошарова гофрована труба d=40 мм Kopos | м | 126 |
| 59 | С113-1539 варіант 1 | Кільце ущільнююче ф40 мм | шт | 18 |
| 60 | +С113-1795 варіант 1 | Муфта з'єднувальна для труб ф40 мм KOPOFLEX | шт | 18 |
| 61 | С113-1797 | Муфта діам. 63 мм | шт | 8 |
| 62 | +С113-1856 варіант 1 | Різьба (згін різьбовий) ф63 | шт | 8 |
| 63 | +С113-1856 варіант 2 | Різьба приварна(полусгін) ф63 | шт | 8 |
| 64 | +С113-1856 варіант 3 | Перехід приварний К-89х3-63х3 | шт | 8 |
| 65 | +С113-2127 варіант 8 | Трубка термоусаджувальна з клеєм 56/16 | м | 4 |
| 66 | С113-2302 варіант 1 | Клапан зворотній міжфланцевий ду 90мм | шт | 8 |
| 67 | +С117-1 варіант 1 | Клемна колодка 12p, 450V, 24A, 2,5мм2, поліамід | шт | 5 |
| 68 | С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0224 |
| 69 | С130-967 варіант 1 | Фланці плоскі , діаметр 90 мм | шт | 16 |
| 70 | С142-10-2 | Вода | м3 | 2,47662 |
| 71 | +С157-411 варіант 1 | Кабель ВВГнг 5х4мм2 | 1000м | 0,004 |
| 72 | +С157-411 варіант 2 | Кабель ВВГнг 3х2,5мм2 | 1000м | 0,053 |
| 73 | +С157-411 варіант 3 | Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 | 1000м | 0,02 |
| 74 | +С157-411 варіант 4 | Кабель RGB 22AWG 4х0,35мм2 | 1000м | 0,095 |
| 75 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0065 |
| 76 | С1421-9552 | Пісок природний, збагачений | м3 | 37,812 |
| 77 | С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,0825 |
| 78 | +С1425-11702 варіант 1 | Розчин цементно-піщаний М400 | м3 | 2,5 |
| 79 | +С1512-6 варіант 1 | Коробка розподільна герметична M686-6(B) (6*M20) IP68 | шт | 4 |
| 80 | +С1512-6 варіант 2 | Коробка відгалужувальна волозахисна IP55 | шт | 1 |
| 81 | +С1512-14 варіант 1 | Розетка накладного монтажу вологозахисна з заземляючим контактом 16А, 220В IP54 | шт | 2 |
| 82 | +С1530-41 варіант 1 | Труба гнучка гофрована електроізоляційна з амозатухаючого ПВХ-пластикату d=25 мм | 10м | 0,6 |
| 83 | С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,6222 |
| 84 | С1545-94 | Гак У625 | 100шт | 0,0167 |
| 85 | +С1545-119 варіант 1 | З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки заземлення 20 мм, гарячецинкований OBO Bettermann | шт | 4 |
| 86 | +С1545-119 варіант 2 | Провідник плаский, 40х4 мм, гарячецинкований OBO Bettermann | шт | 12 |
| 87 | +С1545-119 варіант 3 | Клема заземлення для круглих та плоских провідників OBO Bettermann | шт | 4 |
| 88 | +С1545-154 варіант 1 | Наконечник уземлювача ST, BP, 20 мм OBO Bettermann | 10шт | 0,4 |
| 89 | +С1545-154 варіант 2 | Елемент відокремлювання 233 A VA, гарячецинкований OBO Bettermann | 10шт | 0,4 |
| 90 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,000304 |
| 91 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 3 |
| 92 | +С1545-183 варіант 1 | Провідник ПВ-3, 1х6 мм2 | м | 10 |
| 93 | +С1545-197 варіант 1 | Кабель СБВГнг 5х0,9мм2 | 1000м | 0,13 |
| 94 | С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,0010173 |
| 95 | +С1545-482 варіант 7 | Дюбель швидкого монтажу 6х60 | шт | 50 |
| 96 | С1546-10 | Віск бджолиний | кг | 0,013 |
| 97 | С1546-54 | Пароніт | т | 0,00128 |
| 98 | +С1547-4 варіант 1 | Підводний світильник RGB 2212 | шт | 12 |
| 99 | +С1547-4 варіант 2 | Світильник LED Violux ДББ ATOM 18W 5000K IP54 | шт | 4 |
| 100 | +С1547-6 варіант 1 | Вимикач одноклавішний вологозахисний накладного монтаж 10А, 220В IP54 | шт | 1 |
| 101 | С1550-43 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 | кг | 844 |
| 102 | +С1555-369 варіант 1 | Суміш акрилополіуретанова 8008 Stancolac | кг | 315,1 |
| 103 | +2405-1088 варіант 1 | Тримач плоского провідника 35мм із пластиковою основою FT OBO Bettermann | шт | 8 |
| 104 | +2405-1470 варіант 1 | Кабель-канал 16x16 | 1м | 12 |
| 105 | +2405-1470 варіант 2 | Кабель-канал 60х40 | 1м | 14 |
| 106 | +2405-1710 варіант 1 | Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 130 мкм OBO Bettermann | шт | 12 |
| 107 | +2405-1711 варіант 2 | Стрічка сигнальна 300мм | 1м | 125 |
| 108 | +2405-1712 варіант 1 | Провідник плаский, 30х3,5 мм, гарячецинкований OBO Bettermann | 1м | 5 |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 109 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 11,2878 |
| 110 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0053 |
| 111 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 0,7128 |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |
| 112 | +1503-8486 варіант 1 | Шафа керування насосами ШКН | шт | 1 |
| 113 | +1503-8486 варіант 2 | Шафа керування освітленням фонтану ШКОФ | шт | 1 |
| 114 | +1504-3181 варіант 1 | Щит розподільний ЩР в комплекті | шт | 1 |

Локальний кошторис на будівельні роботи

| № Ч.ч. . | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Архітектурно-будівельні рішення |  |  |
| 1 | КБ6-36-1 Н2=1, 15;Н4=1, 15;Н5=1,15 | Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м | 100 м2 | 12,604 |
| 2 | КБ13-44-7 Н2=1, 15;Н4=1, 15;Н5=1,15 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 105,5 |
| 3 | КР20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 7,5 |
| 4 | КР20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,75 |
| 5 | КР11-54-1 | Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 1,055 |
| 6 | С111-874 варіант 1 | Сітка штукатурна скловоловниста | м2 | 116,05 |
| 7 | КР11-28-2 | Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно- вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються | 100м2 | 1,055 |
| 8 | С1425- 11702 варіант 1 | Розчин цементно-піщаний М400 | м3 | 2,5 |
| 9 | КР7-18-3 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 1,055 |
| 10 | КР7-18-4 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 1,055 |
| 11 | С1550-43 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 | кг | 844 |
| 12 | КР19-34-1 Н1=2 | Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін акрилополіуретановою сумішшю Stancolac 8008 (2 шари) | м2 | 1260,4 |
| 13 | С1555-369 варіант 1 | Суміш акрилополіуретанова 8008 Stancolac | кг | 315,1 |
|  |  | ==Контур форсунок=(4шт) |  |  |
| 14 | КР15-15-7 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм | 100м | 0,014 |
| 15 | С113-7 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 1,4 |
| 16 | С113-88 варіант 1 | Трійник різьбовий ф63 | 10шт | 0,4 |
| 17 | С111-1867 варіант 1 | Кріплення для трубопроводів | шт | 8 |
| 18 | С113-1856 варіант 1 | Різьба (згін різьбовий) ф63 | шт | 8 |
| 19 | С113-1856 варіант 2 | Різьба приварна(полусгін) ф63 | шт | 8 |
| 20 | С111-960 варіант 1 | Засувка латунна муфтова ф63мм | шт | 12 |
| 21 | С113-1856 варіант 3 | Перехід приварний К-89х3-63х3 | шт | 8 |
| 22 | С113-1797 | Муфта діам. 63 мм | шт | 8 |
| 23 | КР15-17-4 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром до100 мм | шт | 16 |
| 24 | С130-967 варіант 1 | Фланці плоскі , діаметр 90 мм | шт | 16 |
| 25 | С113-2302 варіант 1 | Клапан зворотній міжфланцевий ду 90мм | шт | 8 |
| 26 | КР15-35-3 | Установлення форсунок | 10к-т | 0,6 |
| 27 | С113-948- П1 варіант 1 | Форсунка каскад 130 | шт | 4 |
| 28 | С113-948- П1 варіант 2 | Форсунка вулкан 200/19-6 | шт | 2 |
|  |  | Електротехнічні рішення |  |  |
| 1 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,4 |
| 2 | КР15-15-5 | Прокладання трубопроводу водопостачання діаметром 40 мм | 100м | 1,26 |
| 3 | С113-1355 варіант 1 | Жорстка двошарова гофрована труба d=40 мм Kopos | м | 126 |
| 4 | С113-1795 варіант 1 | Муфта з'єднувальна для труб ф40 мм KOPOFLEX | шт | 18 |
| 5 | С113-1539 варіант 1 | Кільце ущільнююче ф40 мм | шт | 18 |
| 6 | КМ8-143-5 | Покривання кабелів сигнальною стрічкою | 100 м | 1,25 |
| 7 | 2405-1711 варіант 2 | Стрічка сигнальна 300мм | 1м | 125 |
| 8 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 ( пошарово) | 100м3 | 0,4 |
| 9 | КР15-15-5 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 40 мм (гільза) | 100м | 0,02 |
| 10 | С113-5 варіант 1 | Труби сталеві ф50х3,5 | м | 2 |
| 11 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,77 |
| 12 | С157-411 варіант 1 | Кабель ВВГнг 5х4мм2 | 1000м | 0,004 |
| 13 | С157-411 варіант 2 | Кабель ВВГнг 3х2,5мм2 | 1000м | 0,053 |
| 14 | С157-411 варіант 3 | Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 | 1000м | 0,02 |
| 15 | С117-1 варіант 1 | Клемна колодка 12p, 450V, 24A, 2,5мм2, поліамід | шт | 5 |
| 16 | КР17-8-7 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 1,3 |
| 17 | С1545-197 варіант 1 | Кабель СБВГнг 5х0,9мм2 | 1000м | 0,13 |
| 18 | КМ8-395-1 Н2=1, 15;Н4=1, 15;Н5=1,15 | Кабель-канал, ширина до 200 мм | 100 м | 0,26 |
| 19 | 2405-1470 варіант 1 | Кабель-канал 16x16 | 1м | 12 |
| 20 | 2405-1470 варіант 2 | Кабель-канал 60х40 | 1м | 14 |
| 21 | КМ10-54-3 Н2=1, 15;Н4=1, 15;Н5=1,15 | Кабель по плоскому кабельросту | 100 м | 0,26 |
| 22 | С157-411 варіант 4 | Кабель RGB 22AWG 4х0,35мм2 | 1000м | 0,026 |
| 23 | КБ21-2-7 Н2=1, 15;Н4=1, 15;Н5=1,15 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,06 |
| 24 | С1530-41 варіант 1 | Труба гнучка гофрована електроізоляційна з амозатухаючого ПВХ-пластикату d=25 мм | 10м | 0,6 |
| 25 | С157-411 варіант 4 | Кабель RGB 22AWG 4х0,35мм2 | 1000м | 0,006 |
| 26 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,63 |
| 27 | С157-411 варіант 4 | Кабель RGB 22AWG 4х0,35мм2 | 1000м | 0,063 |
| 28 | С113-2127 варіант 8 | Трубка термоусаджувальна з клеєм 56/16 | м | 4 |
| 29 | КР17-13-1 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 3 |
| 30 | КР17-11-6 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,16 |
| 31 | С1547-4 варіант 1 | Підводний світильник RGB 2212 | шт | 12 |
| 32 | С1547-4 варіант 2 | Світильник LED Violux ДББ ATOM 18W 5000K IP54 | шт | 4 |
| 33 | КБ21-31-3 Н2=1, 15;Н5=1, 15;Н5=1,15 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,05 |
| 34 | С1512-6 варіант 1 | Коробка розподільна герметична M686-6(B) (6*M20) IP68 | шт | 4 |
| 35 | С1512-6 варіант 2 | Коробка відгалужувальна волозахисна IP55 | шт | 1 |
| 36 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |
| 37 | С1547-6 варіант 1 | Вимикач одноклавішний вологозахисний накладного монтаж 10А, 220В IP54 | шт | 1 |
| 38 | КР17-12-12 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | 100шт | 0,02 |
| 39 | С1512-14 варіант 1 | Розетка накладного монтажу вологозахисна з заземляючим контактом 16А, 220В IP54 | шт | 2 |
|  |  | ==заземлення== |  |  |
| 40 | КМ8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 1,2 |
| 41 | 2405-1710 варіант 1 | Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 130 мкм OBO Bettermann | шт | 12 |
| 42 | С1545-119 варіант 1 | З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки заземлення 20 мм, гарячецинкований OBO Bettermann | шт | 4 |
| 43 | С1545-119 варіант 2 | Провідник плаский, 40х4 мм, гарячецинкований OBO Bettermann | шт | 12 |
| 44 | С1545-154 варіант 1 | Наконечник уземлювача ST, BP, 20 мм OBO Bettermann | 10шт | 0,4 |
| 45 | С1545-154 варіант 2 | Елемент відокремлювання 233 A VA, гарячецинкований OBO Bettermann | 10шт | 0,4 |
| 46 | С1545-482 варіант 7 | Дюбель швидкого монтажу 6х60 | шт | 50 |
| 47 | КМ8-472-2 Н2=1, 15;Н4=1, 15;Н5=1,15 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,05 |
| 48 | 2405-1712 варіант 1 | Провідник плаский, 30х3,5 мм, гарячецинкований OBO Bettermann | 1м | 5 |
| 49 | 2405-1088 варіант 1 | Тримач плоского провідника 35мм із пластиковою основою FT OBO Bettermann | шт | 8 |
| 50 | С1545-119 варіант 3 | Клема заземлення для круглих та плоских провідників OBO Bettermann | шт | 4 |
| 51 | С1545-183 варіант 1 | Провідник ПВ-3, 1х6 мм2 | м | 10 |
|  |  | Устаткування ЕТР |  |  |
| 1 | 1504-3181 варіант 1 | Щит розподільний ЩР в комплекті; ( маса=0,0075) | шт | 1 |
| 2 | 1503-8486 варіант 1 | Шафа керування насосами ШКН; ( маса=0,051) | шт | 1 |
| 3 | 1503-8486 варіант 2 | Шафа керування освітленням фонтану ШКОФ; ( маса=0,051) | шт | 1 |

Гарантія на сантехнічне та електричне обладнання  повинна відповідати встановленим термінам виробника з дня введення в експлуатацію.

Гарантія на поточний ремонт фонтану 3 роки з дня введення в експлуатацію.