Інформація щодо процедури закупівель:
Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі
Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-21-001566-a
	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)
	Вид
процедури
закупівлі
	Очікувана
вартість
предмета
закупівлі,
грн.
	Обґрунтування


	
	
	
	технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	очікуваної вартості предмета закупівлі

	Послуги із благоустрою населених пунктів: поточний ремонт з улаштуванням безшовного гумового покриття, під спортивний модуль з баскетбольними кільцями на території загального користування біля буд. 11 по вул. Володимира Черкасова (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
	Відкриті торги з особливостями
	520 000,00 грн без ПДВ (624 000,00 грн з ПДВ)
	Якісні та технічні характеристики обумовлені вимогами ініціатора закупівлі.
Період надання послуг: з моменту підписання договору по 30 листопада 2026 року. 
Місце надання послуги: території загального користування біля буд.11 по вул.  Володимира Черкасова, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна. . (детальніше зображено на мал., див. нижче)
Місце розташування



Схема та розміри улаштування бетонної основи
[image: C:\Users\Vikonkom\Desktop\CNFLSJY.png]


Технічні характеристика:
Улаштувати бетонну основу з  бетону М200, згідно схеми, товщиною 100 мм з  армуванням сіткою - кроком  300×300 мм (арматура Ø10 мм); встановлення  поребрика по периметру довжиною  53 м.п.; улаштування безшовного гумового покриття площею  211 м² з  нанесення спортивної розмітки відповідно до нижче приведеної схеми:
Схема розмітки на улаштуванні (покриття зеленого кольору з білою розміткою) всередині  спортивного модуля.
[image: C:\Users\Vikonkom\Desktop\стадіон на 10,08,2026 44444.png]
Гумове покриття (з гумової крихти)  з двох шарів товщиною 20 мм (кожний шар по 10мм) верхній шар кольоровий  (з нанесенням спортивної розмітки, колір погоджується з замовником).
Гумове покриття повинно відповідати вимогам безпечності, забезпечувати амортизацію, антиковзку поверхню, стійкість до ультрафіолетового випромінювання, температурний режим при експлуатації від -40 до +60 градусів, а морозостійкість не менше 200 циклів. Термін експлуатації не менше 10 років, гарантійні зобов’язання не менше 2 років.
Вартість пропозиції (послуги) включає в себе всі супутні витрати учасника, пов’язані з транспортування (доставка), завантаження та розвантаження товару та монтаж продукції має входити у вартість товару (за адресою зазначеною вище), страхування, сплату податків, митних зборів тощо).  
При закупівлі врахувати зміну порядку дотримання норм законодавства щодо заборони ввезення на території України товарів з певних країн (наприклад росії, білорусі, ірану).
[bookmark: _GoBack]Послуга повинна бути якісною, надаватись своєчасно, відповідати діючим вимогам Державних стандартів України, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 (із змінами), Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з дотриманням вимог та норм ДБН Б.2.2-5 «Благоустрій територій» та інших технічних норм, правил та нормативів згідно з чинним законодавством України. Виконавцем надається локальний кошторис з розрахунком договірної ціни, договірна ціна, дефектний акт, відомість ресурсів до локального кошторису (з обов’язковим зазначенням інформації про ціни на матеріальні ресурси, а саме: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції), пояснювальна записка до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат (дефектний акт послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт  з улаштуванням безшовного гумового покриття під спортивний модуль з баскетбольними кільцями на території загального користування біля буд.11 по вул.  Володимира Черкасова ,  додається).
Дефектний акт
	№
з/п
	Опис дефектів
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4

	1
	Пошкодження існуючого асфальтобетонного покриття
	м2
	211

	2
	Відсутність бордюру тротуарного
	м.п.

	53


	3
	Відсутність підстилаючого шару
	м2
	211

	4
	Відсутнє гумове покриття
	м2
	211



Виконавець повинен надати документи:

Документи на гумове покриття :
1. Сертифікат відповідності.
2. Протокол випробувань на критичну висоту падіння.
3. Висновок державної санітарно-епідеміологічної  експертизи.
4. Протокол випробувань на пожежну безпеку.
5. Паспорт якості від виробника.

Документи на зв’язуючи елементи (поліуретановий клей):
1. Висновок державної санітарно-епідеміологічної  експертизи.
2. Паспорт безпеки хімічної продукції.
3. Паспорт якості на партію.

Документи на сировину (гумова крихта):
1. Висновок державної санітарно-епідеміологічної  експертизи.
2. Паспорт якості сировини.

Укладання гумового покриття  для дитячих майданчиків регулюється державно-будівельними нормами та національними стандартами безпеки:
1. ДСТУ EN 1177:2019 «Ударопоглинальне покриття ігрових майданчиків. Методи випробовування для визначення пом’якшення удару».
2. Серія ДСТУ EN1176 (Частини 1-7) «Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків»
3. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».
4. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».
5. Технологічна карта (Регламент виробника)- технічні умови (ТУ): режим укладання, вологість основи, час полімерізації.

	При визначенні очікуваної вартості Замовник керувався затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а також фактичною вартістю послуг за відповідними договорами у попередніх періодах. Розмір очікуваної вартості відповідає розміру бюджетного призначення.




image1.png
19000

13000

R 6500

6000




image2.png




